附：工程量清单

1、一楼烹调实训一室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 12米 |  |  |  |
| 防火篦子 | 28块 |  |  |  |
| 烟罩上方管道 | 18米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 35米 |  |  |  |
| 风机 | 1台 |  |  |  |

2二楼烹调实训三室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 12米 |  |  |  |
| 防火篦子 | 28块 |  |  |  |
| 烟罩上方管道 | 18米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 27米 |  |  |  |
| 风机 | 1台 |  |  |  |

3、二楼面点实训一室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 5.5米 |  |  |  |
| 烟罩上方管道 | 9米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 18米 |  |  |  |
| 风机 | 1台 |  |  |  |

4、四楼西餐实训室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 24米 |  |  |  |
| 防火篦子 | 36块 |  |  |  |
| 烟罩上方管道 | 34米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 32米 |  |  |  |
| 风机 | 1台 |  |  |  |

5、四楼面点演示一室、二室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 10米 |  |  | 二个演示室 |
| 烟罩上方管道 | 16米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 28米 |  |  |  |
| 风机 | 2台 |  |  |  |

6、四楼烹调演示一室、二室、三室、四室

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| 烟罩 | 20米 |  |  | 四个演示室大小相同 |
| 烟罩上方管道 | 27米 |  |  |  |
| 通入风机管道管道 | 40米 |  |  |  |
| 风机 | 4台 |  |  |  |