山东省城市服务技师学院

门禁系统采购询价公告

一、采购内容

门禁系统一宗，详见产品技术参数和数量要求。

- 报价人资格

（1）中国境内注册，持有合法营业执照的独立法人。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）经营范围应包含但不限于监控设备销售、维修等。

三、报价要求：

1、即日起到即日起至2021年7月23日16时（含节假日），每日上午8:00-11:30，下午2:30-4:30到山东省城市服务技师学院后勤处（烟台市高新区海天路1001号）提交报价文件。联系人和联系电话：张老师，13953556061；2246661。

2、报价人须提前联系校方勘察场地及施工情况，明确需求，积极响应采购人要求，投标总价为包含完成该项目的全部工作内容的报价，不再调整。

3、报价人须提供以下资料：营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、报价单、服务承诺各1份。

4、本项目采购预算为人民币 26000 元，报价不得超过该限额，否则按作废标处理。质保金为中标金额的3%，质保期满，无息付款，以采购人认可的付款方式为准。

上述资料请自行密封并加盖公章，未密封或未加盖公章视为无效。

- 产品技术参数和数量

| 序 | 项目 | 型号 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁一体机 | 海康威视DS-K1T802M | 海康威视门禁考勤一体机 | 12 | 台 |
| 2 | 单门电磁锁 | 中控DS-K1T280 | 280公斤单门明装电磁锁 | 6 | 把 |
| 3 | 双门电磁锁 | 中控DS-K1T290 | 280公斤双门明装电磁锁 | 8 | 把 |
| 4 | 闭门器 | 中控KT-150 | 力度可调液压闭门器 | 2 | 个 |
| 5 | 网线 |  | 超五类室内网线 | 600 | 米 |
| 6 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 7 | 线槽 |  | 2.0线槽 | 60 | 个 |
| 8 | 出门按钮 |  | 86型明装按钮带明盒 | 1 |  |

备注：1.报价包含安装费、辅料费、交通费等。

2.采购人未指定任何设备型号、规格和品牌。所列型号、规格仅供投标人做重要参考，投标人所投标的可等于或优于但不能低于采购人对设备参数的要求。

五、工期要求

确认中标结果后15个工作日内完工。

附：报价单

山东省城市服务技师学院

2021年7月18日

| 报价单 |
| --- |
| 序 | 项目 | 型号 | 说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门禁一体机 | 海康威视DS-K1T802M | 海康威视门禁考勤一体机 | 12 | 台 |
| 2 | 单门电磁锁 | 中控DS-K1T280 | 280公斤单门明装电磁锁 | 6 | 把 |
| 3 | 双门电磁锁 | 中控DS-K1T290 | 280公斤双门明装电磁锁 | 8 | 把 |
| 4 | 闭门器 | 中控KT-150 | 力度可调液压闭门器 | 2 | 个 |
| 5 | 网线 |  | 超五类室内网线 | 600 | 米 |
| 6 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 600 | 米 |
| 7 | 线槽 |  | 2.0线槽 | 60 | 个 |
| 8 | 出门按钮 |  | 86型明装按钮带明盒 | 1 |  |
| 金额 |  |

报价单位（盖章有效）：

年  月  日